## List1
Příloha č.4
Dodávka
No. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Kamerový bod č.7
| Kamera | 1 | ks | 0 | 0
| Držák kamery s transformátorem | 1 | ks | 0 | 0
| Kabel FO propojovací SM SC/SC 2m | 1 | ks | 0 | 0
| Kabel CYKY-J 3x1,5 | 60 | m | 0 | 0
| APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/5 | 1 | ks | 0 | 0
| Stožár KAM6 stupňovitý - celková délka 7m | 1 | ks | 0 | 0
| Závěsná technika a elektropříslušenství | 1 | ks | 0 | 0
| Ostatní materiál | 1 | ks | 0 | 0
Kamerový bod č.8
| Kamera | 1 | ks | 0 | 0
| Držák kamery s transformátorem | 1 | ks | 0 | 0
| Kabel FO propojovací SM SC/SC 2m | 1 | ks | 0 | 0
| Chránička Kopoflex40 | 50 | m | 0 | 0
| Kabel CYKY-J 3x1,5 | 150 | m | 0 | 0
| APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/5 | 1 | ks | 0 | 0
| Ostatní materiál | 1 | ks | 0 | 0
Server systému MKDS
| Milestone Xprotect! Professional Camera license | 2 | ks | 0 | 0
| Kabel FO propojovací SM SC/LC 2m | 4 | ks | 0 | 0
| Mediakonvertor TP-TX/SSFX-SM1550-SC (1550xmt/1310rcv) | 2 | ks | 0 | 0
| SFP WDM transceiver 1000Mbps, 1000BASE, SM, 20km, TX 1310nm, LC simplex, 0 až 70°C, 3,3V, HP kompatibilní, DMI | 2 | ks | 0 | 0
Páteřní optická síť
| dodávka HDPE 40 | 50 | m | 0 | 0
| koncovky HPDE 40 + montáž | 4 | ks | 0 | 0
| Optická kazeta 2 x 12 | 2 | ks | 0 | 0
| Optická kazeta - víčko | 2 | ks | 0 | 0
| Držák svárů 6 pozic | 2 | ks | 0 | 0
| Adaptér SC/PC SM | 4 | ks | 0 | 0
| Příslušenství - ochrana svárů - SMOUV - 1120-02-PK, 40 mm dlouhá | 4 | ks | 0 | 0
| Minirozvaděč 601 komplet, 4xSC | 2 | ks | 0 | 0
| Vana optická 19" 3U | 1 | ks | 0 | 0
| Záslepka SC | 10 | ks | 0 | 0
| Optická kazeta CAMP | 1 | ks | 0 | 0
| Panel CNPN | 1 | ks | 0 | 0
| Optický kabel do HDPE 12vl | 80 | m | 0 | 0
| Optický kabel samonosný 12vl | 100 | m | 0 | 0
| Elektrická přípojka - materiál | 2 | ks | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| * Základní sazba DPH 21% |  |  |  | 0
Montáž
No. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Konfigurace kamery | 2 | ks | 0 | 0
| Montáž kamery | 2 | ks | 0 | 0
| Montáž stožáru | 1 | ks | 0 | 0
| Montáž na stožár | 1 | ks | 0
| výkop chodník dlažba | 10 | m | 0 | 0
| Zatažení do stávající chráničky | 160 | m | 0 | 0
| skládkovné | 4 | m3 | 0 | 0
| Kalibrace a tlaková zkouška | 50 | m | 0 | 0
| geodetické zaměření | 50 | m | 0 | 0
| pokládka HDPE 40 | 50 | m | 0 | 0
| Optická kazeta 2 x 12 | 2 | ks | 0 | 0
| Optická kazeta - víčko | 2 | ks | 0 | 0
| Držák svárů 6 pozic | 2 | ks | 0 | 0
| Adaptér SC/PC SM | 4 | ks | 0 | 0
| Příslušenství - ochrana svárů - SMOUV - 1120-02-PK, 40 mm dlouhá | 4 | ks | 0 | 0
| Svár optického vlákna | 4 | ks | 0 | 0
| Příprava OK na záfuk a zřízení foukacího místa | 1 | ks | 0 | 0
| Zavěšení optického kabelu na sloupy | 100 | m | 0 | 0
| Zafouknutí optického kabelu do HDPE12 vl. | 80 | m | 0 | 0
| Komplexní měření optického vlákna | 4 | ks | 0 | 0
| Zpracování měřících protokolů | 4 | vlákno | 0 | 0
| Elektrická přípojka | 2 | ks
| Doprava materiálu a přesun kapacit | 1 | stavba | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| * Základní sazba DPH 21% |  |  |  | 0
Ostatní náklady
No. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| koordinace stavby | 1 | ks | 0 | 0
| Montážní plošina | 1 | den | 0 | 0
| Doprava | 1 | sada | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| * Základní sazba DPH 21% |  |  |  | 0
| Celkem nabídka bez DPH |  |  |  | 0
| Celkem DPH 21% |  |  |  | 0
| Celkem nabídka s DPH |  |  |  | 0